Parczew, dnia 05.08.2019 roku

Do wszystkich Wykonawców

nr post. ZSP-III-221/387/2019

WYJAŚNIENIA NR 1

Treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie o windę osobową wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem pochylni zewnętrznej i wewnętrznych oraz remontem sanitariatów na parterze szkoły.”.

Pytanie 1 Czy kabina ma być ze stali nierdzewnej czy przeszklona- jeśli tak to ile ścian przeszklonych?

Odp. Ze stali nierdzewnej

Pytanie 2 Czy drzwi kabinowe mają być ze stali nierdzewnej?

Odp. Ze stali nierdzewnej

Pytanie 3 Czy drzwi szybowe maja być ze stali nierdzewnej?

Odp. Ze stali nierdzewnej

Pytanie 4 W wersji EI które drzwi ?

Odp. Od strony szkoły

Pytanie 5 Czy balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej czy malować proszkowo ?

Odp. Nie określamy

Pytanie 6 Czy ściany nadziemne można zmienić technologię wykonania na bloczek i wieńce żelbetowe?

Odp. Tak

Pytanie 7 Prosimy o zmniejszenie kar § 10 pkt 1.5 z uwzględnieniem wynagrodzenia podwykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 Czy w okresie udzielonej gwarancji należy świadczyć konserwację urządzenia, zgodnie z przepisami UDT  a jej koszt przyjąć w ofercie?

Odp. Tak

Pytanie 9 W której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić koszt operatu geodezyjnego ?

Odp.

| 6 | Wg nakładów rzeczowych KNR 2-020205-01-060 | Płyty fundamentowe żelbetowe Krotność =1,00 |
| --- | --- | --- |

Pytanie 10 W której pozycji kosztorysu ofertowego należy przyjąć koszt rusztowań?

Odp.

| 9 | Wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 100201-08-060 | Elementy żelbetowe – ściany , murki , przyczółki , filary , stopnie , jazy itp. O objętości budowli 10,01- 200,00 m3 – ściany żelbetowe Krotność =1,00 |
| --- | --- | --- |

Pytanie 11 W której pozycji przyjąć koszt zabezpieczenia/ wygrodzenia placu budowy ?

Odp.

| 4 | Wg nakładów rzeczowych KNR 19-010117--07-050 | Zabezpieczenie wykopów Krotność =1,00 |
| --- | --- | --- |